แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3)

รายงานผลโครงการวิจัย

เรื่อง

เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลัง

(ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ)

ชื่อผู้ทำงานวิจัย....นายวัชระ........ภิรมย์....

ชื่อผู้ทำงานวิจัย....นายณัฐวุฒิ     … โสดา.....

ประจำปีการศึกษา 2559

ปีพุทธศักราชการ 2559 -2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

อาชีวศึกษาจังหวัด....นครศรีธรรมราช..

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

หัวข้อวิจัย.....เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน

ผู้ดำเนินการวิจัย..........นักศึกษาชั้น  ปวช.3..สาขาวิชา..ช่างกลเกษตร

นักศึกษาชั้น  ปวช.2..สาขาวิชา..ช่างกลเกษตร

ที่ปรึกษา  (ถ้ามี)……ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  .เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน

อาจารย์  สุธิชัย      ชัยสิทธิ์        แผนกวิชา    ช่างกลเกษตร

อาจารย์   ภิรดี       สุวรรรณศรี   แผนกวิชา    บริหารธุรกิจ

อาจารย์   คเณศ     ริยาพันธ์      แผนกวิชา    ช่างกลเกษตร

หน่วยงาน   [ระบุหน่วยงานที่ทำวิจัย / หลักสูตร / คณะ / ศูนย์]

วิทยาลัย....เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช...

ปี พ.ศ.      [ปีปฏิทินที่ทำงานวิจัยเสร็จ]   วันที่  1  พฤษภาคม  2559   -   30  พฤศจิกายน   2559

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้...

เพื่อ………สร้างเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน …

เพื่อ………ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน

เพื่อ....   เพื่อพัฒนาการทำงานของเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนในสถานศึกษาและบริเวณใกล้สถานศึกษา....

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ตารางการเปรียบการทำงานเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน

สถิติที่ใช้ในงานวิจัย.....การเปรียบการทำงานเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน

ผลการวิจัยมีดังนี้...

เมื่อใช้การทดสอบด้วยไดชาร์จรถยนต์ขับลากด้วยเครื่องเบนชินขนาดสามแรงม้าเครื่องยนต์จะฉุดลากไม่ค่อยจะไหวต้องเร่งเครื่องยนต์มากรอบสูงสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่เปิดระบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อจะแปลงกระแสไฟจะแบตเตอรี่ให้เป็น 220 โวย์ แบบเอชี เพื่อไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนเมื่อกระแสไฟฟ้าจากภายนอกดับ  เมื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเจนเรเตอร์ขนาดเล็กเป็นตัวชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แทนไดชาร์จรถยนต์เครื่องสามารถฉุดลากขับตัวผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องเร่งรอบสูงก็สามารถผลิตกระแสออกมาได้ถึง 15 โวย์แบบเอชีแล้วใช้ไดโอดแบบบริกจำนวนสองตัวรับกระแสแล้วชาร์จกระแสเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เพื่อให้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็น 220 โวย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าภายนอกเมื่อเกิดกระแสไฟดับเครื่องยนต์ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวย์ได้

กิตติกรรมประกาศ

ในการประดิษฐ์  เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน ได้รับความสนับสนุนงบประมาณจาก  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ขอขอบพระคุณ  คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ  และคณะครูปรึกษา  ซึ่งได้แก่  นายสุธิชัย  ชัยสิทธิ์  นางสาวภิรดี  สุวรรณศรี นายคเณศ   ริยาพันธ์  ที่ให้ คำแนะนำในการจัดทำ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	1

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	2

กิตติกรรมประกาศ	3

สารบัญ                                                                                                            5.

สารบัญตาราง	.6

สารบัญภาพ	.8

บทที่  1	บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ                                                                  10

วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                      10

ขอบเขตการวิจัย                                                                                10

ข้อจำกัด  (ถ้ามี)                                                                                10

สมมติฐานการวิจัย  (ถ้ามี)                                                                     11

คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย                                                                 12

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                    13.

บทที่  2	แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                         16

-................................................................	...

-................................................................	...

-................................................................	...

กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                   16

บทที่  3	วิธีดำเนินการวิจัย                                                                              17

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง                                                       18

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ                            18

การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                    18

การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                        18.

...........................................................	...

บทที่  4	ผลการวิจัย                                                                                   19

............................................................	...

บทที่  5	สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ                                            20

สรุปผลการวิจัย                                                                             20

อภิปรายผล                                                                                  20

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้                                                  20

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป                                                    21.

หน้า

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมภาษาไทย                                                                          ...

บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ	 ...

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ...........................                                                                 ...

ภาคผนวก ข ...........................	 ...

ภาคผนวก ค ...........................	 ...

ประวัติผู้วิจัย                                                                                                 ...

สารบัญตาราง

| ตารางที่ |  | หน้า |
| --- | --- | --- |

- ภาพตารางการทดลอง ครั้งที่ 1 และ 2					16

- ภาพตารางสรุปผลการทดลอง ครั้งที่ 1 และ 2				17

สารบัญภาพ

| ภาพที่ |  | หน้า |
| --- | --- | --- |

- ภาพรูปลักษณะเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลัง   	                             15

- ภาพตารางการทดลอง ครั้งที่ 1 และ 2					         18

- ภาพผนวก   ก เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน			         	                                                                          ภาพผนวก   ก เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน				                                                                                                  ภาพผนวก   ก เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน เครื่องปั่นไฟที่มีขายตามท้องมักจะมีขนาดใหญ่ มีเสียงดัง สิ้นเปลืองพลังงานและพกพาไปไหนมาไหนลำบากทางผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้น“เครื่องปั่นไฟประหยัดพลังงานขนาดจิ๋ว”ขึ้นมาเพื่อ  แก้ปัญหานี้ เพราะ“เครื่องปั่นไฟประหยัดพลังงานขนาดจิ๋ว” มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะสาหรับ  ใช้ในครัวเรือน ตัวเครื่องใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากแถมยังประหยัดพลังงานอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อ………สร้างเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน…

เพื่อ………ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน…

เพื่อ....   เพื่อพัฒนาการทำงานของเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน

ขอบเขตการวิจัย

ขณะใช้งาน ไม่จำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องตลอดเวลา เพราะ เนื่องมาจากเรานำไฟจากหม้อแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า12โวลต์ลกระแสตรงมาแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ กระแสสลับโดยผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อน าแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ไปใช้งาน และเมื่อใช้ไปเรื่อยๆจนไฟในหม้อ แบตเตอรี่ใกล้หมด เราก็ค่อยสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่และเมื่อไฟในแบตเตอรี่เต็มเราก็หยุดเครื่อง เพื่อประหยัด พลังงานนั่นเอง

ข้อจำกัด(ถ้ามี)

“เครื่องปั่นไฟประหยัดพลังงานขนาดจิ๋ว”ขึ้นมาเพื่อ  แก้ปัญหานี้ เพราะ“เครื่องปั่นไฟประหยัดพลังงานขนาดจิ๋ว” มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะสาหรับ  ใช้ในครัวเรือน ตัวเครื่องใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากแถมยังประหยัดพลังงานอีกด้วย

สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

เริ่มต้นโดยการสตาร์ทเครื่องเพื่อชาร์ตไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่และในขณะที่สตาร์ทเครื่องอยู่ เราก็สามารถนำไฟฟ้าไปใช้งานได้เลย โดยไม่จ าเป็นต้องให้เครื่องชาร์ตไฟเข้าให้เต็มก่อน และเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆจนเครื่อง ชาร์ตไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่เต็มแล้ว โดยสามารถดูได้จากเกจดิจิตอลวันแรงดันไฟฟ้า เราก็ดับเครื่องชาร์ตของ เรา แต่เราก็ยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้เหมือนเดิม จนกระทั่งแรงดันในแบตเตอรี่ตกจนใกล้จะหมด เราจึงค่อย สตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย

อินเวอร์เตอร์เพื่อน าแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ไปใช้งาน และเมื่อใช้ไปเรื่อยๆจนไฟในหม้อ แบตเตอรี่ใกล้หมด เราก็ค่อยสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่และเมื่อไฟในแบตเตอรี่เต็มเราก็หยุดเครื่อง เพื่อประหยัด พลังงานนั่นเอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1  เพื่อใช้ทดแทนเป็นพลังงาน เมื่อไฟดับในครัวเรือน

2  เพื่อเป็นการประหยัดพลังการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

3  เพื่อนำไปใช้กำเนิดไฟฟ้าในที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเช่น ในสวนหรือในที่ทุระกันดาน

4  เคลื่อนย้ายและติดตั้งสะดวก

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### ความรู้เกี่ยวกับ Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
1.จุดประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ
เพื่อให้หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 1 แสดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก

รูปที่ 2 แสดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกลางที่มีใช้กันตามโรงพยาบาลโดยทั่วไป

2. หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการ
หมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก หรือการหมุนสนามแม่เหล็กตัดขดลวด
ลักษณะทั่วไปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator)
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Dynamo)
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ

2.1. เครื่องต้นกำลัง เป็นส่วนที่ผลิตพลังงานกลขึ้นมา เพื่อหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น
- กังหันน้ำ ได้แก่ เขื่อนต่าง ๆ
- กังหันไอน้ำ ได้แก่ การนำเอาน้ำมาทำให้เกิดความร้อนแล้วนำเอาไอน้ำไปใช้งาน
- กังหันแก๊ส มีแบบใช้น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลเพราะราคาถูก

รูปที่ 3 หลักการพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิด AC

2.2. Generator เป็นตัวผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กมีหลายแบบดังนี้
2.2.1 แบบทุ่นหมุน Revolving Armature Type (Ra Type)
แบบนี้ใช้วิธีหมุนขดลวดทองแดงที่พันอยู่บนแกนเพลาหมุนตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กที่อยู่บนเปลือก
ทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่ปลายขดลวดทองแดง นำเอาแรงดันไฟฟ้านี้ไปใช้งานโดยผ่าน Slip Ring (วง
แหวนทองเหลือง) และแปรงถ่าน ขั้วแมเ่หล็กที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้ ไมไ่ ด้เป็นแม่เหล็กถาวรหรือ
แม่เหล็กธรรมชาติที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กคงที่ แต่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงป้อนผ่านขดลวดทองแดงที่
พันรอบแกนเหล็กอ่อน เพื่อทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ปริมาณของไฟฟ้ากระแสตรงนี้จึงสามารถ
ควบคุมปริมาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยการเพิ่มหรือลดปริมาณของไฟฟ้ากระแสตรง
2.2.2 แบบขั้นแม่เหล็กหมุน Revolving Field Type (Rf Type)
แบบนี้ใช้วิธีหมุนขั้วแม่เหล็กที่อยู่บนเพลา ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่
บนเปลือก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าบนปลายขดลวดทองแดง แบบนี้ไม่ต้องมี Slip Ring และแปรงถ่าน เพื่อ
นำแรง
ดันไฟฟ้าไปใช้งาน แต่มีแปรงถ่านและ Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่พันอยู่บนแกนแม่เหล็ก เพื่อ
ใช้สำหรับป้อนไฟฟ้ากระแสตรงไปเลี้ยงขดลวดทองแดง เพื่อสร้างความเข้มของสนามแม่เหล็ก

รูปที่ 4 แสดงให้เห็นโครงสร้างและองค์ประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้ในโรงพยาบาล

2.2.3 แบบไม่มีแปรงถ่าน Brushless Type (Bl Type)
แบบนี้แบ่งตามขั้นตอนการทำงานออกเป็นส่วน ๆ ได้ 4 ส่วน คือ
ก. Exciter ประกอบด้วย
- Exciter Field Coil เป็นขดลวดที่ทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะติดอยู่กับ
ส่วนที่อยู่กับที่
- Exciter Armature เป็นชุดที่ประกอบด้วยขดลวดที่จะถูกทำให้เกิดกระแส
ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ โดยเป็นส่วนที่ติดอยู่กับเพลาและหมุนไปพร้อมกับเพลา
กระแสที่เกิดขึ้นใน Exciter Armature จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
ข. Rotating Rectifier จะติดอยู่บนเพลาจึงหมุนตามเพลาไปด้วย มีหน้าที่แปลง
กระแสไฟฟ้าสลับที่เกิดจาก Exciter Armature ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ค. Main Generator
เป็นส่วนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อออกไปใช้งานจริง ประกอบด้วย
112
- Rotating Field Coil เป็นขดลวดที่พันรอบแกนเหล็กที่ติดกับเพลาเพื่อทำให้
เหล็กกลายเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยได้รับไฟฟ้ากระแสตรงที่ป้อนมาจาก
Rotating Rectifier
- Stator Coil (Alternator Armature)
เป็นขดลวดที่จะถูกทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นและจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับออก
ไปใช้งาน
ช. Automatic Voltage Regulator (A.V.R.)
เป็นชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่นำไปใช้งานให้คงที่ ซึ่งเป็นการทำงานควบคุมอย่าง
อัตโนมัติ หลักการทำงานของ A.V.R. เป็นการนำกระแสสลับที่เกิดจาก Stator Coil มา
แปลงเป็นกระแสตรง จ่ายเข้า Exciter Field Coil โดยปริมาณกระแสตรงจะมีการ
ควบคุมให้มากหรือน้อยตามสภาพการณ์ของแรงดันไฟฟ้าจาก Stator Coil โดยเป็นไป
อย่างอัตโนมัติ
Automatic Voltage Regulator

รูปที่ 5 แสดง Block Diagram of Brushless A.C. Generators

รูปที่ 6 แสดงวงจรการทำงานของชุดกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งเครื่องขนาดใหญ่ ก็ใช้หลักการเดียวกัน

รูปที่ 7 แสดง stator coil และ rotor winding ของชุดกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก

ระบบสายส่งแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
- ระบบ 1 เฟส (Single Phase)
- ระบบ 3 เฟส (Three Phase) หรือ 3 เฟส 4 สาย

ระบบควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือ
- ควบคุมด้วยมือ (Manual)
- ควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic)
3. ขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้อง
3.1 ก่อนใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ทำความคุ้นเคยการทำงาน โดยศึกษาจากคู่มือ อุปกรณ์การควบคุม เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สามารถควบคุมได้ทั้งระบบ Manual และ Automatic ศึกษาตำแหน่งของวาล์วที่ทำงานและ
อุปกรณ์การดับเครื่องจนเป็นที่เข้าใจ
(2) มีความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(3) ตรวจสอบน้ำในหม้อน้ำรังผึ้ง ต้องมีน้ำเต็มและฝาปิดหม้อน้ำไม่ชำรุด สายยางท่อน้ำอยู่ในสภาพดี
(4) ตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ ต้องอยู่ในระดับที่กำหนด
(5) ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ สำหรับการเดินเครื่องใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อ
ระบบควบคุมตั้งอยู่ในตำแหน่ง Automatic
(6) ตรวจสอบระบบการประจุของแบตเตอรี่ของเครื่องประจุ
(7) ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ต้องไม่แห้ง ขั้วสายไฟของแบตเตอรี่ต้องสะอาดและแข็งแรง
(8) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซลจากตัวเครื่องยนต  หากพบว่ามีการรั่วซึมให้
รีบ
แก้ไขหรือเรียกบริการจากช่างผู้ชำนาญ
(9) ตรวจสอบความตึงของสายพาน ต้องไม่หย่อนหรือตึงเกินไปโดยกดที่ระยะกึ่งกลางระหว่างพูเล่ของ
ใบ
พัดกับพูเล่ของไดชาร์ต น้ำหนักกดประมาณ 10 kg ตั้งความตึงสายพานให้ได้ประมาณ 11 ถึง 13
mm. สายพานหย่อนเกินมักก่อให้เกิดปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซลมีอุณหภูมิสูง และการประจุไฟ
ของ
ไดชาร์ตเข้าแบตเตอรี่ต่ำเกินไป สายพานที่ตึงเกินไปจะทำให้ตัวสายพานและพูเล่ต่าง ๆ เสื่อมสภาพ
เร็วกว่าปกติ
(10) ตรวจสอบใบพัดระบายอากาศ ต้องอยู่ในสภาพดีไม่แตกชำรุด
(11) ตรวจสอบ Circuit Breaker ต้องอยู่ในสภาพดีและขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ แน่นหนาแข็งแรง
(12) ทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้า และตรวจสอบแรงดันของไฟฟ้าต้อง
อยู่
115
ในเกณฑ์ปกติ 220 V. โดยวัดจาก Line กับ Neutral หรือ 380 V. วัดระหว่าง Line กับ Line
(13) ตรวจสอบความถี่ทางไฟฟ้า ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ 50 ถึง 52 Hz
(14) ตรวจสอบแรงดันของน้ำมันเครื่องว่าปกติหรือไม่ (ดูจากมาตรวัดความดัน)หลีกเลี่ยงการเดินเครื่อง
ยนต์โดยระดับแรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด เครื่องยนต์ใช้งานในสภาวะปกติ แรงดัน
น้ำมันหล่อลื่นจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับกำหนดนี้จึงจะไม่ทำให้เครื่องยนต์ชำรุด
เมื่อเดินเบารอบเครื่องประมาณ 800 RPM 10 PSI (0.07 Mpa)
เมื่อเดินเครื่องใช้งานรอบเครื่องประมาณ 1500 RPM 40 PSI (0.28 Mpa)
(15) ตรวจสอบอุณหภูมิที่มาตรวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ ต้องอยู่ในระดับปกติ อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
ต้อง
ไม่เกิน 95 °C
3.2 ระหว่างใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ต้องอยู่ในเกณฑ์กำหนด
(2) ตรวจสอบความถี่ทางไฟฟ้า ต้องอยู่ในเกณฑ์กำหนด
(3) ตรวจสอบกระแสการใช้งานของ Load ต้องไม่เกินกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(4) ตรวจสอบแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์ว่าปกติหรือไม่จากมาตรวัด
(5) ตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องยนต์ว่าปกติหรือไม่จากมาตรวัด
(6) สังเกตและฟังเสียงที่เกิดจากอาการผิดปกติของเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(7) ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม
(8) ไม่ควรเปิดหรือปิดเบรกเกอร์สำหรับจ่าย Load บ่อย ๆ โดยไม่จำเป็น
(9) หากเกิดประกายไฟจากจุดต่าง ๆ หรือมีกลิ่นไหม้ ควันขึ้นให้ดับเครื่องยนต์แล้วแจ้งช่าง
(10) ควรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องยนต์ขณะใช้งานตลอดเวลา

รูปที่ 8 แสดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ถูกออกแบบไว้ในตู้เก็บเสียง เหมาะสำหรับโรงพยาบาลที่มีพื้นที่น้อย

รูปที่ 9 แสดงถึงห้องควบคุมที่มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิด

เริ่มต้นโดยการสตาร์ทเครื่องเพื่อชาร์ตไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่และในขณะที่สตาร์ทเครื่องอยู่เราก็สามารถนำไฟฟ้าไปใช้งานได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องให้เครื่องชาร์ตไฟเข้าให้เต็มก่อนและเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆจนเครื่องชาร์ตไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่เต็มแล้วโดยสามารถดูได้จากเกจดิจิตอลวันแรงดันไฟฟ้าเราก็ดับเครื่องชาร์ตของเราแต่เราก็ยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้เหมือนเดิมจนกระทั่งแรงดันในแบตเตอรี่ตกจนใกล้จะหมด เราจึงค่อย สตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ตารางที่  1  ทดสอบการใช้ปลั๊กไฟคอนโทรลด้วยรีโมท

| เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน | ผลการทดสอบเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน |
| --- | --- |
| การทำงานเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน | ผลการทดสอบ เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงานครั้งแรก |

ตารางที่  2  ผลการใช้เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน

| เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน | ผลการทดสอบการใช้เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน |
| --- | --- |
| การทำงานเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน | ผลการทดสอบ เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงานครั้งที่สอง |

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเจนเรเตอร์ขนาดเล็กเป็นตัวชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แทนไดชาร์จรถยนต์เครื่องสามารถฉุดลากขับตัวผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องเร่งรอบสูงก็สามารถผลิตกระแสออกมาได้ถึง 15 โวย์แบบเอชีแล้วใช้ไดโอดแบบบริกจำนวนสองตัวรับกระแสแล้วชาร์จกระแสเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เพื่อให้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็น 220 โวย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าภายนอกเมื่อเกิดกระแสไฟดับเครื่องยนต์ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวย์ได้

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อใช้การทดสอบด้วยไดชาร์จรถยนต์ขับลากด้วยเครื่องเบนชินขนาดสามแรงม้าเครื่องยนต์จะฉุดลากไม่ค่อยจะไหวต้องเร่งเครื่องยนต์มากรอบสูงสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่เปิดระบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อจะแปลงกระแสไฟจะแบตเตอรี่ให้เป็น 220 โวย์ แบบเอชี เพื่อไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนเมื่อกระแสไฟฟ้าจากภายนอกดับ  เมื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเจนเรเตอร์ขนาดเล็กเป็นตัวชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แทนไดชาร์จรถยนต์เครื่องสามารถฉุดลากขับตัวผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องเร่งรอบสูงก็สามารถผลิตกระแสออกมาได้ถึง 15 โวย์แบบเอชีแล้วใช้ไดโอดแบบบริกจำนวนสองตัวรับกระแสแล้วชาร์จกระแสเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เพื่อให้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็น 220 โวย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าภายนอกเมื่อเกิดกระแสไฟดับเครื่องยนต์ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวย์ได้

บทที่ 4

ผลการวิจัย

ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้  ได้ผลดังตาราง ที่ 1  และ 2  จากการเครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน  ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

ตารางที่  1  ผลการทดสอบการใช้เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน

| เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน | เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน |
| --- | --- |
| เมื่อใช้การทดสอบด้วยไดชาร์จรถยนต์ขับลากด้วยเครื่องเบนชินขนาดสามแรงม้า | เมื่อใช้การทดสอบด้วยไดชาร์จรถยนต์ขับลากด้วยเครื่องเบนชินขนาดสามแรงม้าเครื่องยนต์จะฉุดลากไม่ค่อยจะไหวต้องเร่งเครื่องยนต์มากรอบสูงสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่เปิดระบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อจะแปลงกระแสไฟจะแบตเตอรี่ให้เป็น 220 โวย์ แบบเอชี เพื่อไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนเมื่อกระแสไฟฟ้าจากภายนอกดับ |

จากตารางพบว่า        เมื่อใช้การทดสอบด้วยไดชาร์จรถยนต์ขับลากด้วยเครื่องเบนชินขนาดสามแรงม้าเครื่องยนต์จะฉุดลากไม่ค่อยจะไหวต้องเร่งเครื่องยนต์มากรอบสูงสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่เปิดระบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อจะแปลงกระแสไฟจะแบตเตอรี่ให้เป็น 220 โวย์ แบบเอชี เพื่อไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนเมื่อกระแสไฟฟ้าจากภายนอกดับ

| เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน | ผลการทดสอบการใช้เครื่องปั่นไฟขนาดจิ๋วแบบประหยัดพลังงาน |
| --- | --- |
| เมื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเจนเรเตอร์ขนาดเล็กเป็นตัวชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แทนไดชาร์จรถยนต์ | เมื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเจนเรเตอร์ขนาดเล็กเป็นตัวชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แทนไดชาร์จรถยนต์เครื่องสามารถฉุดลากขับตัวผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องเร่งรอบสูงก็สามารถผลิตกระแสออกมาได้ถึง 15 โวย์แบบเอชีแล้วใช้ไดโอดแบบบริกจำนวนสองตัวรับกระแสแล้วชาร์กระแสเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เพื่อให้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็น 220 โวย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าภายนอกเมื่อเกิดกระแสไฟดับเครื่องยนต์ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวย์ได้ |

จากตารางพบว่าเมื่อ

เมื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเจนเรเตอร์ขนาดเล็กเป็นตัวชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แทนไดชาร์จรถยนต์เครื่องสามารถฉุดลากขับตัวผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องเร่งรอบสูงก็สามารถผลิตกระแสออกมาได้ถึง 15 โวย์แบบเอชีแล้วใช้ไดโอดแบบบริกจำนวนสองตัวรับกระแสแล้วชาร์กระแสเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เพื่อให้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็น 220 โวย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าภายนอกเมื่อเกิดกระแสไฟดับเครื่องยนต์ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวย์ได้

สรุปผลการทดลอง

เมื่อใช้การทดสอบด้วยไดชาร์จรถยนต์ขับลากด้วยเครื่องเบนชินขนาดสามแรงม้าเครื่องยนต์จะฉุดลากไม่ค่อยจะไหวต้องเร่งเครื่องยนต์มากรอบสูงสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่เปิดระบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อจะแปลงกระแสไฟจะแบตเตอรี่ให้เป็น 220 โวย์ แบบเอชี เพื่อไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนเมื่อกระแสไฟฟ้าจากภายนอกดับ  เมื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเจนเรเตอร์ขนาดเล็กเป็นตัวชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แทนไดชาร์จรถยนต์เครื่องสามารถฉุดลากขับตัวผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องเร่งรอบสูงก็สามารถผลิตกระแสออกมาได้ถึง 15 โวย์แบบเอชีแล้วใช้ไดโอดแบบบริกจำนวนสองตัวรับกระแสแล้วชาร์จกระแสเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เพื่อให้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็น 220 โวย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าภายนอกเมื่อเกิดกระแสไฟดับเครื่องยนต์ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวย์ได้

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

เมื่อใช้การทดสอบด้วยไดชาร์จรถยนต์ขับลากด้วยเครื่องเบนชินขนาดสามแรงม้าเครื่องยนต์จะฉุดลากไม่ค่อยจะไหวต้องเร่งเครื่องยนต์มากรอบสูงสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่เปิดระบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อจะแปลงกระแสไฟจะแบตเตอรี่ให้เป็น 220 โวย์ แบบเอชี เพื่อไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนเมื่อกระแสไฟฟ้าจากภายนอกดับ  เมื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเจนเรเตอร์ขนาดเล็กเป็นตัวชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แทนไดชาร์จรถยนต์เครื่องสามารถฉุดลากขับตัวผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องเร่งรอบสูงก็สามารถผลิตกระแสออกมาได้ถึง 15 โวย์แบบเอชีแล้วใช้ไดโอดแบบบริกจำนวนสองตัวรับกระแสแล้วชาร์กระแสเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เพื่อให้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็น 220 โวย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าภายนอกเมื่อเกิดกระแสไฟดับเครื่องยนต์ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวย์ได้

อภิปรายผล

เมื่อเปลี่ยนมาใช้ตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเจนเรเตอร์ขนาดเล็กเป็นตัวชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แทนไดชาร์จรถยนต์เครื่องสามารถฉุดลากขับตัวผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องเร่งรอบสูงก็สามารถผลิตกระแสออกมาได้ถึง 15 โวย์แบบเอชีแล้วใช้ไดโอดแบบบริกจำนวนสองตัวรับกระแสแล้วชาร์จกระแสเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เพื่อให้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็น 220 โวย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าภายนอกเมื่อเกิดกระแสไฟดับเครื่องยนต์ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวย์ได้

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

ไดโอดแบบบริกจำนวนสองตัวรับกระแสแล้วชาร์กระแสเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เพื่อให้อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็น 220 โวย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าภายนอกเมื่อเกิดกระแสไฟดับเครื่องยนต์ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวย์ได้

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

ควรใช้ตัวผลิตกระแสไฟฟ้าที่รอบสูงขึ้นกว่านี้เพื่อให้ไดโอดแบบบริกจำนวนสองตัวรับกระแสแล้วชาร์จกระแสเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เพื่อให้อินเวอร์เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็น 220 โวย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าภายนอกเมื่อเกิดกระแสไฟดับเครื่องยนต์ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันและไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์ตลอดเวลาก็ยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวย์ได้

บรรณานุกรม

บรรณานุกรมภาษาไทย

### ความรู้เกี่ยวกับ Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ

…………………...............................................

บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ

Generator

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

### ความรู้เกี่ยวกับ Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
1.จุดประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ
เพื่อให้หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 1 แสดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก

รูปที่ 2 แสดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกลางที่มีใช้กันตามโรงพยาบาลโดยทั่วไป

2. หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการ
หมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก หรือการหมุนสนามแม่เหล็กตัดขดลวด
ลักษณะทั่วไปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator)
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Dynamo)
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ

2.1. เครื่องต้นกำลัง เป็นส่วนที่ผลิตพลังงานกลขึ้นมา เพื่อหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น
- กังหันน้ำ ได้แก่ เขื่อนต่าง ๆ
- กังหันไอน้ำ ได้แก่ การนำเอาน้ำมาทำให้เกิดความร้อนแล้วนำเอาไอน้ำไปใช้งาน
- กังหันแก๊ส มีแบบใช้น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลเพราะราคาถูก

รูปที่ 3 หลักการพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิด AC

2.2. Generator เป็นตัวผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กมีหลายแบบดังนี้
2.2.1 แบบทุ่นหมุน Revolving Armature Type (Ra Type)
แบบนี้ใช้วิธีหมุนขดลวดทองแดงที่พันอยู่บนแกนเพลาหมุนตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กที่อยู่บนเปลือก
ทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่ปลายขดลวดทองแดง นำเอาแรงดันไฟฟ้านี้ไปใช้งานโดยผ่าน Slip Ring (วง
แหวนทองเหลือง) และแปรงถ่าน ขั้วแมเ่หล็กที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้ ไมไ่ ด้เป็นแม่เหล็กถาวรหรือ
แม่เหล็กธรรมชาติที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กคงที่ แต่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงป้อนผ่านขดลวดทองแดงที่
พันรอบแกนเหล็กอ่อน เพื่อทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ปริมาณของไฟฟ้ากระแสตรงนี้จึงสามารถ
ควบคุมปริมาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยการเพิ่มหรือลดปริมาณของไฟฟ้ากระแสตรง
2.2.2 แบบขั้นแม่เหล็กหมุน Revolving Field Type (Rf Type)
แบบนี้ใช้วิธีหมุนขั้วแม่เหล็กที่อยู่บนเพลา ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่
บนเปลือก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าบนปลายขดลวดทองแดง แบบนี้ไม่ต้องมี Slip Ring และแปรงถ่าน เพื่อ
นำแรง
ดันไฟฟ้าไปใช้งาน แต่มีแปรงถ่านและ Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่พันอยู่บนแกนแม่เหล็ก เพื่อ
ใช้สำหรับป้อนไฟฟ้ากระแสตรงไปเลี้ยงขดลวดทองแดง เพื่อสร้างความเข้มของสนามแม่เหล็ก

รูปที่ 4 แสดงให้เห็นโครงสร้างและองค์ประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้ในโรงพยาบาล

2.2.3 แบบไม่มีแปรงถ่าน Brushless Type (Bl Type)
แบบนี้แบ่งตามขั้นตอนการทำงานออกเป็นส่วน ๆ ได้ 4 ส่วน คือ
ก. Exciter ประกอบด้วย
- Exciter Field Coil เป็นขดลวดที่ทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะติดอยู่กับ
ส่วนที่อยู่กับที่
- Exciter Armature เป็นชุดที่ประกอบด้วยขดลวดที่จะถูกทำให้เกิดกระแส
ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ โดยเป็นส่วนที่ติดอยู่กับเพลาและหมุนไปพร้อมกับเพลา
กระแสที่เกิดขึ้นใน Exciter Armature จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
ข. Rotating Rectifier จะติดอยู่บนเพลาจึงหมุนตามเพลาไปด้วย มีหน้าที่แปลง
กระแสไฟฟ้าสลับที่เกิดจาก Exciter Armature ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ค. Main Generator
เป็นส่วนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อออกไปใช้งานจริง ประกอบด้วย
112
- Rotating Field Coil เป็นขดลวดที่พันรอบแกนเหล็กที่ติดกับเพลาเพื่อทำให้
เหล็กกลายเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยได้รับไฟฟ้ากระแสตรงที่ป้อนมาจาก
Rotating Rectifier
- Stator Coil (Alternator Armature)
เป็นขดลวดที่จะถูกทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นและจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับออก
ไปใช้งาน
ช. Automatic Voltage Regulator (A.V.R.)
เป็นชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่นำไปใช้งานให้คงที่ ซึ่งเป็นการทำงานควบคุมอย่าง
อัตโนมัติ หลักการทำงานของ A.V.R. เป็นการนำกระแสสลับที่เกิดจาก Stator Coil มา
แปลงเป็นกระแสตรง จ่ายเข้า Exciter Field Coil โดยปริมาณกระแสตรงจะมีการ
ควบคุมให้มากหรือน้อยตามสภาพการณ์ของแรงดันไฟฟ้าจาก Stator Coil โดยเป็นไป
อย่างอัตโนมัติ
Automatic Voltage Regulator